## ПС
№, п/п | Объект основных средств (ПС 110 кВ) | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Рабочие силовые тр-ры |  | Суммарная мощность рабочих силовых тр-ов
|  |  |  | количество, шт | мощность, МВА | МВА
1 | ПС 110кВ Озерки с питанием по ЛЭП 110 кВ от ПС 220кВ Кировская | г. Воронеж | 00-000045 | 3 | 16 | 48

## ТП
№, п/п | Объект основных средств (ТП 10 кВ (РП)) | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Мачтовая (столбовая) ТП, да/нет | Рабочие силовые тр-ры |  | Суммарная мощность рабочих силовых тр-ов
[5 empty] | количество, шт | мощность, кВА | кВА
1 | 2БКРТП поз.№21 (РП-15ЭП) | Московсий проспект 179 | 00-000005 |  | 2 | 1000 | 2000
2 | 2БКТП (1680) | ул.20-летие Октября 88в | 00-000006 |  | 2 | 630 | 1260
3 | 2БКТП (1684) | ул.бульвар Победы 50а | 00-000008 |  | 2 | 630 | 1260
4 | 2БКТП (1617) | ул.Ворошилова 43 | 00-000010 |  | 2 | 1000 | 2000
5 | 2БКТП (1776) | ул.Средне-Московская 62 | 00-000011 |  | 2 | 630 | 1260
6 | (ТП-14ЭП) | ,ул.Шишкова , д.72а | 00-000012 |  | 2 | 630 | 1260
7 | 2БКТП №2 поз.3 (ТП-15ЭП) | ,ул.Шишкова , д.72а | 00-000013 |  | 2 | 1000 | 2000
8 | 2БКТП №3 поз.4 (ТП-16ЭП) | ,ул.Шишкова , д.72а | 00-000014 |  | 2 | 1000 | 2000
9 | 2БКТП №4 поз.5 (ТП-17ЭП) | ,ул.Шишкова , д.72а | 00-000015 |  | 2 | 1000 | 2000
10 | 2БКТП поз.1 (ТП-28ЭП) | ул.Шишкова 140б | 00-000016 |  | 2 | 1000 | 2000
11 | 2БКТП поз.2 (ТП-29ЭП) | ул.Шишкова 140б | 00-000017 |  | 2 | 630 | 1260
12 | 2БКТП поз.3 (ТП-34ЭП) | ул.Шишкова 140б | 00-000018 |  | 2 | 630 | 1260
13 | 2БКТП поз.№14б (ТП-100ЭП) | ул.Переверткина 1П | 00-000020 |  | 2 | 1000 | 2000
14 | 2БКТП-поз.14(ТП-78ЭП) | ул.Шишкова 140б | 00-000021 |  | 2 | 630 | 1260
15 | 2БКТП-поз.15(ТП-77ЭП) | ул.Шишкова 140б | 00-000022 |  | 2 | 630 | 1260
16 | 2БКТП-поз.16(ТП-76ЭП) | ул.Шишкова 140б | 00-000023 |  | 2 | 630 | 1260
17 | 2БКТП-поз.17(ТП-75ЭП) | ул.Шишкова 140б | 00-000024 |  | 2 | 1000 | 2000
18 | 2БКТП-поз.18(ТП-74ЭП) | ул.Шишкова 140б | 00-000025 |  | 2 | 1000 | 2000
19 | 2БКТП-поз.19(ТП-73ЭП) | ул.Шишкова 140б | 00-000026 |  | 2 | 630 | 1260
20 | 2БКТП-поз.20(ТП-72ЭП) | ул.Шишкова 140б | 00-000027 |  | 2 | 1000 | 2000
21 | 2БКТП-поз.22(ТП-80 ЭП) | ул.45Стрелковой дивизии 259Д | 00-000028 |  | 2 | 1000 | 2000
22 | 2БКТП-поз.23(ТП-79ЭП) | ул.45Стрелковой дивизии 259Д | 00-000029 |  | 2 | 1000 | 2000
23 | 3БКТП поз. №17 (1897) | Московский проспект 179 | 00-000030 |  | 2 | 630 | 1260
24 | 3БКТП поз. №18 (1898) | Московский проспект 179 | 00-000031 |  | 2 | 630 | 1260
25 | 3БКТП поз. №19 (ТП-99ЭП) | Московский проспект 179 | 00-000032 |  | 2 | 1000 | 2000
26 | 3БКТП поз.№20 (ТП-98ЭП) | Московский проспект 179 | 00-000033 |  | 2 | 1000 | 2000
27 | 4 БКРТП поз.83 (РП-13ЭП) | Шидлвского | 00-000034 |  | 2 | 1000 | 2000
28 | 4БКРТП поз.18 (РП-9ЭП) | ул.45Стрелковой дивизии 259Д | 00-000035 |  | 2 | 400 | 800
29 | 4БКРТП поз.20 (ТП-93ЭП) | ул.45Стрелковой дивизии 259Д | 00-000036 |  | 2 | 1000 | 2000
30 | 4БКРТП поз.21 (ТП-85ЭП) | ул.45Стрелковой дивизии 259Д | 00-000037 |  | 2 | 1000 | 2000
31 | 4БКТП (1683) | ул.бульвар Победы 50б | 00-000039 |  | 4 | 630 | 2520
32 | 4БКТП поз.84 (ТП-95ЭП) | Шидловского | 00-000041 |  | 4 | 630 | 2520
33 | 4БКТП (1682) | Владимира Невского 19 | 00-000040 |  | 2 | 630 | 2060
[5 empty] | 2 | 400
34 | 5БКРТП поз.85 (РП-12ЭП) | Шидловского | 00-000043 |  | 2 | 1000 | 2000
35 | 7БКТПБ-РТП поз.4 (РП-8ЭП) | ,ул.Переверткина ,1П | 00-000044 |  | 4 | 1000 | 4000
36 | РП поз.1 (РП-4ЭП) | Шишкова ,д.72а | 00-000046 |  | 2 | 630 | 1260
37 | РП-поз.12(РП-7ЭП) | ул.Шишкова 140б | 00-000047 |  | 2 | 630 | 1260
38 | РТП-5 ЭП | ул Острогожская ,168 | 00-000048 |  | 2 | 1000 | 2000
39 | ТП-1(ТП-37ЭП) | Переверткина ,1П | 00-000049 |  | 2 | 1000 | 2000
40 | ТП-1(ТП-38ЭП) | Переверткина ,1П | 00-000050 |  | 2 | 1000 | 2000
41 | ТП-1704 | ул.Нижняя ,73 | 00-000051 |  | 2 | 630 | 1260
42 | ТП-26 ЭП , | ул.Острогожская 168 | 00-000052 |  | 2 | 1000 | 2000
43 | 2БКТП г.Воронеж ,ул.Владимира Невского 39д трансформаторы ТМ 2х630 кВА (ТП-1411) | ул.Владимира Невского 39 Д | 00-000009 |  | 2 | 630 | 1260
44 | ТП-109ЭП (поз.87) | ЖК Озерки ул. Адмирала Чурсина 14 | БП-000423 |  | 4 | 630 | 2520
45 | ТП-108ЭП (поз.76) | х.Ветряк | БП-000454 |  | 2 | 1000 | 2000
46 | ТП-111ЭП (поз.78) | ЖК Новое Отрадное | БП-000446 |  | 2 | 1000 | 2000
47 | ТП-проект (от ТП-111ЭП) | Квартал №1 поз.17 | БП-000471 |  | 2 | 1000 | 2000
48 | ТП-112ЭП (поз.80) | ЖК Новое Отрадное, ул. Родниковая, 5 | БП-000460 |  | 2 | 1000 | 2000
49 | ТП-114ЭП (поз.22) | ЖК ГринПарк поз.11Московский пр-т189/3 | БП-000463 |  | 2 | 1000 | 2000
50 | 2БКТП трансформаторы ТМ 2х630 кВА (ТП-1685) | г.Воронеж ,ул.бульвар Победы 50 | 00-000007 |  | 2 | 630 | 1260
51 | ТП-118ЭП | ул. Вл.Невского 25А | БП-000411 |  | 2 | 630 | 1260
52 | ТП-115ЭП (поз.24) | ЖК Гринпарк, поз.12 Московский пр-т 179 | БП-000452 |  | 2 | 1000 | 2000
53 | 4БКТП трансформаторы ТМ 4х630 кВа (ТП-1ЭП) | ул. Антонова-Овсеенко 29 | 00-000038 |  | 2 | 630 | 1260
54 | ТП-110ЭП (поз.88) | ЖК озерки, ул.Ад.Чурсина поз.18 | БП-000456 |  | 4 | 630 | 2520
55 | КТП-45ЭП | Хользунова 4 |  |  | 2 | 250 | 500
56 | ТП-101ЭП 4БКТП4 4*630/10-0,4 | Нововоронеж 141 Стрелковой Дивизии | 00-000042 |  | 4 | 630 | 2520
57 | ТП-126ЭП БКТП-2*630/0,4 | ЖК Озерки пр-д Пограничный, 9 | БП-000475 |  | 2 | 630 | 1260
58 | ТП-113ЭП БКТП-2*1000/0,4 | ЖК ГринПарк поз.13 | БП-000478 |  | 2 | 1000 | 2000
59 | ТП-134ЭП поз.74 БКТП 2*1000/10/0,4 | ЖМ Новое Отрадное | БП-000490 |  | 2 | 1000 | 2000
60 | ТП-116ЭП поз.19 х.Ветряк поз.6 БКТП-2*1000/0,4 | х.Ветряк | БП-000483 |  | 2 | 1000 | 2000
61 | ТП-145ЭП Трансформаторная подстанция | ул. Ильюшина 10Г | БП-000469 |  | 1 | 630 | 630
| ИТОГО: |  |  |  |  | 50060 | 107790
№, п/п | Объект (ПС 10 кВ (РП)) | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Мачтовая (столбовая) ТП, да/нет |  |  |  | Рабочие силовые тр-ры |  | Суммарная мощность рабочих силовых тр-ов
[8 empty] | количество, шт | мощность, кВА | кВА
1 | 2БКТП 6/0,4 ТП-1966 | г. Воронеж, ул. Беговаая ,229 |  | нет |  |  |  | 2 | 630 | 1260
2 | 3БКТП 10/0,4 ТП-119ЭП | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259/14 |  | нет |  |  |  | 2 | 1000 | 2000
3 | 3БКТП 10/0,4 ТП-36ЭП | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсиенко, 35э |  | нет |  |  |  | 2 | 1000 | 2000
4 | 4БКТП 10/0,4 ТП-121ЭП | г. Воронеж, ул. Адмирала-Чурсина 8 |  | нет |  |  |  | 4 | 630 | 2520
5 | 5БКРПБ 10/0,4 РП-21ЭП | Воронежская обл. Новоусманский р-он, п. Отрадное |  | нет |  |  |  | 2 | 1000 | 2000
6 | 2БКТП 10/0,4 ТП-123ЭП | г. Воронеж, ул. Московский пр-т, 67 |  | нет |  |  |  | 2 | 630 | 1260
7 | 2БКТП 2*1000/6/0,4 ТП-161ЭП | г. Воронеж, ул. Димитрова 51 |  | нет |  |  |  | 2 | 1000 | 2000
8 | РП-20МВт РП-24ЭП | г. Воронеж, ЖК Серафима Саровского |  | нет
9 | ТП-232 | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса 88 |  | нет |  |  |  | 2 | 630 | 1260
10 | ТП-232А | г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса 89 |  | нет
11 | 2БКТП 2*1000/10/0,4 ТП-133ЭП | Воронежская обл. Рамонский р-он, хутор Ветряк |  | нет |  |  |  | 2 | 630 | 1260
12 | 2БКТП 2*1000/10/0,4 ТП-162ЭП | Воронежская обл. Новоусманский р-он, п. Отрадное |  | нет |  |  |  | 2 | 1000 | 2000
13 | 2БКТП 2*1000/10/0,4 ТП-151ЭП | г. Воронеж, ЖК Серафима Саровского |  | нет |  |  |  | 2 | 1000 | 2000
14 | 2БКТП 2*1000/10/0,4 ТП-150ЭП | г. Воронеж, ЖК Серафима Саровского |  | нет |  |  |  | 2 | 1000 | 2000
15 | 2БКТП 2*1000/10/0,4 ТП-149ЭП | г. Воронеж, ЖК Серафима Саровского |  | нет |  |  |  | 2 | 1000 | 2000
16 | БКТП 630/6/0,4 ТП-152ЭП | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 251 |  | нет |  |  |  | 2 | 630 | 1260
17 | БКТП 630/6/0,4 ТП-138ЭП | г. Воронеж Жемчужная 6Б |  | нет |  |  |  | 2 | 630 | 1260
18 | БКТП 2*1000/10/0,4 поз.18 ТП-132ЭП | Воронежская обл. Рамонский р-он, хутор Ветряк |  | нет |  |  |  | 2 | 630 | 1260
| ИТОГО | [6 empty] | 34 | 13040 | 27340

## КЛ-110
№, п/п | Объект основных средств (КЛ-110 кВ) | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Количество цепей на опоре | Протяженность, км
Всего
1 | КЛ-110кВ от ПС220кВ Кировская до ПС 100/10 Озерки | Шидловского, Ильюшина |  |  | 2.45

## КЛ-6, 10
№, п/п | Объект основных средств (КЛ-10 кВ) | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Протяженность, км
1 | КЛ 6 кВ 2ААБЛУ (3х150) | ул.Ворошилова 43 | 00-000079 | 0.463
2 | КЛ-6кВ от ТП-1704 до муфты в сторону ТП-1464 ААБЛ 3x95 | Нижняя 73 | 00-000358 | 0.645
3 | КЛ 10 кВ2ААБЛУ (3х185) | бульвар Победы 50а | 00-000077 | 0.031
4 | КЛ 6 кВ .2ААБЛУ (3х185) | ул.20-летия Октября 88 | 00-000078 | 0.148
5 | КЛ 6 кВ,ул.Ворошилова 43 2ААБЛУ (3х150) | ул.Ворошилова 43 | 00-000080 | 0.52
6 | КЛ-10кВ от 2БКТП -поз.20(ТП-72ЭП)до 2БКТП-поз.19(ТП-73ЭП) ААБЛ 2(3х120) | ул.Шишкова 140б | 00-000331 | 0.3
7 | Внеплощадная линия 6кВ от ПС-17 ОАО КБХА до РТП-ООО"Карат" ААБл 3*240 |  | 00-000084 | 7.2
8 | КЛ 6кВ от РТП-ООО"Карат" ААБл 3*95 | ул.Острогожская168 | 00-000085 | 0.5
9 | КЛ 10кВААБЛУ (3х150) | ул.Владимира Невского 19 | 00-000101 | 0.165
10 | КЛ 6кВ от ТЦ-2 до РТП-ВРТТЗ поз.18 4 ААБл 3х240 |  | 00-000086 | 1.505
11 | КЛ 10кВ 4ААБЛУ (3х185) | бульвар Победы 50 б | 00-000082 | 0.173
12 | КЛ-10кВ от ПС-30 до РП-поз.12 (РП-7ЭП) ААБЛ 2(3х185) | ул.Шишкова 140б | 00-000088 | 3.65
13 | КЛ-10кВ от ПС-9 до РП-поз.12 (РП-7ЭП) ААБЛ 2(3х185), | ул.Шишкова 140б | 00-000089 | 3.31
14 | кабельные линии 6кВ от РП до ТП-1(ТП-37ЭП) 2ААБЛУ (3х95) | ул.Переверткина | 00-000098 | 0.2
15 | КЛ 6кВ от РП до ТП-2.1(ТП-38ЭП) 2ААБЛУ (3х150) | ул.Переверткина | 00-000099 | 0.28
16 | КЛ 10кВ . 2ААБЛУ (3х185) | ул.Владимира Невского 19 | 00-000108 | 1.732
17 | КЛ 10кВ , 2ААБЛУ (3х240) | ул.Антонова-Овсеенко 29 | 00-000109 | 1.985
18 | КЛ10кВ ААБЛУ (3х150) | ул.Владимира Невского 19 | 00-000110 | 0.227
19 | КЛ 10кВ 2ААБЛУ (3х185) | бульвар Победы 50а | 00-000111 | 0.024
20 | КЛ 10кВ 4ААБЛУ (3х185) | бульвар Победы 50 | 00-000112 | 0.115
21 | КЛ-10 кВ от 2БКТП -поз.1 до РП-10кВ поз.12 2 ААБЛ 3х120 | ул.Шишкова 140б | 00-000327 | 1.054
22 | КЛ-10кВот 2БКТП -поз.2до 2БКТПпоз.3 2 ААБЛ 3х95 | ул.Шишкова 140б | 00-000342 | 0.352
23 | КЛ-10 кВ от 2БКТП -поз.1 до 2БКТП поз.2 2ААБЛ 3х95 | ул.Шишкова 140б | 00-000326 | 0.333
24 | КЛ-10 кВ от ПС-20 до РП (Шишкова,д.72а ,поз.1) 2ААБЛ 3x240 | Шишкова,д.72а | 00-000328 | 1.809
25 | КЛ-10 кВ от РП до 2БКТП №1 (Шишкова ,д.72а ,поз.2) 2ААБЛ 3x95 | Шишкова ,д.72а | 00-000329 | 0.262
26 | КЛ-10кВ от 2БКТП -поз.19(ТП-73ЭП)до 2БКТП-поз.18(ТП-74ЭП) ААБЛ 2(3х95) | ул.Шишкова 140б | 00-000330 | 0.26
27 | КЛ-10кВ от 3БКТП поз.17 до 2БКТП поз.18 2ААБЛ 3х120 | Московский проспект 179 | 00-000332 | 0.335
28 | КЛ-10кВ от 3БКТП поз.21 до 2БКТП поз.20 2ААБЛ 3х150 | Московский проспект 179 | 00-000333 | 0.264
29 | КЛ-10кВ от ПКУ до 3БКТП поз.19 ААБЛ 3х95 | Московский проспект 179 | 00-000334 | 1.03
30 | КЛ-10кВ от ПС №13 Студенческая до РП поз.21 ААБЛ 3х240 | Московский проспект 179 | 00-000335 | 0.63
31 | КЛ-10кВ от ПС-Озерки до 2БКТП поз.59/1 2 ААБЛ 3x120 | Шидловского | 00-000336 | 1.186
32 | КЛ-10кВ от ПС-Озерки до 5БКРТП поз.85 4ААБЛ 3x240 | Шидловского | 00-000337 | 4.158
33 | Кл-10кВ от РП-до 2БКТП поз.№14б 2ААБЛ 3х95 | Переверткина 1П | 00-000338 | 0.26
34 | КЛ-10кВ от ТП-938 до 3БКТП поз. 17 2ААБЛ3х95 | Московский проспект 179 | 00-000339 | 4.093
35 | КЛ-10кВ РП-поз.12(РП-7ЭП)до2БКТП -поз.16.(ТП-76ЭП) ААБЛ 2(3х120) | ул.Шишкова 140б | 00-000340 | 0.448
36 | КЛ-10кВот 2БКТП -поз.18(ТП-74ЭП)до 2БКТП-поз.17(ТП-75ЭП)ААБЛ 2(3х95) | ул.Шишкова 140б | 00-000341 | 0.374
37 | КЛ-10кВот 2БКТП-поз.15(ТП-77ЭП)до2БКТП-поз.14(ТП-78ЭП) АВБбшВ 2(3х95) | ул.Шишкова140б | 00-000343 | 0.19
38 | КЛ-10кВот 2БКТП-поз.16(ТП-76ЭП)до2БКТП-поз.15(ТП-77ЭП) ААБЛ 2(3х95) | ул.Шишкова140б | 00-000344 | 0.181
39 | КЛ-10кВот 2БКТП-поз.23(ТП-79ЭП)до2БКТП-поз.22(ТП-80ЭП) ААБЛ 2(3х120) | ул.45Стрелкдивиз259Д | 00-000345 | 0.25
40 | КЛ-10кВот РП -поз12.(РП-7ЭП)до2БКТП -поз.20(ТП-72ЭП) ААБЛ 2(3х120) | ул.Шишкова 140б | 00-000346 | 0.139
41 | КЛ-10кВотРП-поз.18(РП-11ЭП)до2БКТП -поз.23.(ТП-79ЭП) ААБЛ 2(3х185) | ул.45Стрелк.дивиз259Д | 00-000347 | 0.192
42 | КЛ-6 кВ от ПС №27 до 7БКТПБ-РТП поз.4 2ААБЛ 3х240 | Переверткина 1П | 00-000349 | 2.1
43 | КЛ-6кВ от 4БКТП поз.21 до РП-ВРТТЗ 2 ААБЛ 3х150 | ул.45Стрелк.дивиз259Д | 00-000350 | 0.75
44 | КЛ-6кВ от 2БКТП до муфты в стор.ТП-640 ААБЛ 3х120 | Средне-Московская 62 | 00-000351 | 0.051
45 | КЛ-6кВ от 2БКТП до муфты в стор.ТП-841 ААБЛ 3х120 | Средне-Московская 62 | 00-000352 | 0.062
46 | КЛ-6кВ от 2БКТП до ТП-1302 ААБЛ 3х120 | Средне-Московская 62 | 00-000353 | 0.042
47 | КЛ-6кВ от 4 БКТП поз.84 до 4БКТП поз.83 2 ААБЛ 3х185 | Шидловского | 00-000354 | 0.294
48 | КЛ-6кВ от ПС "Северная " до БКТП4 6*630/6/0,4 кВ АВБбШв 3*150 | 141 Стрелковой дивизии 4 | 00-000355 | 1.453
49 | КЛ-6кВ от ПС №44 до 4БКТП поз.83 АААБЛ-3х240 | Шидловского | 00-000356 | 6.772
50 | КЛ-6кВ от ТП-1704 до муфты в сторону РП-50 КЛ-6кВ 2 ААБЛ 3x95 | Нижняя 73 | 00-000357 | 1.3
51 | КЛ-6кВ от ТП-1704 до муфты в сторону ТП-1464 КЛ-6кВ ААБЛ 3x95 | Нижняя 73 | 00-000359 | 0.646
52 | КЛ-6кВ от4БКТП поз.21 до 4БКТП поз.20 2ААБЛ 3х185 | ул.45Стрелк.дивиз259Д | 00-000360 | 0.238
53 | Кабельная линия 10кВ от ТП-98ЭП (поз.20) до ТП-108ЭП (поз.16) | х.Ветряк | БП-000455 | 4.386
54 | Кабельная линия 10кВ от ТП-108ЭП (поз.16) до ТП-116ЭП (поз.19) до ж.д. поз.6 ААБл 3*185 | х.Ветряк | БП-000484 | 0.754
55 | Сети внешнего электроснабжения от РП-4ЭП до КТП-45ЭП, ул.Хользунова 4 | Хользунова 4 | БП-000400 | 0.33
56 | Кабельная линия 10кВ от РП-12ЭП до ТП-109ЭП(поз.87) | Чурсина 14 | БП-000422 | 2.652
57 | Кабельная линия 10кВ от РП-Новое Отрадное до ТП-111ЭП (поз.78) | ЖК Новое Отрадное | БП-000445 | 0.33
58 | Кабельная линия 10кВ от ТП-109ЭП (поз.87) до ТП-110ЭП (поз.88) | Чурсина | БП-000457 | 0.265
59 | Кабельная линия 10кВ от ТП-117ЭП до ТП-126ЭП ж.д. поз.25 ААБл 3*95 | ЖК Озерки | БП-000476 | 0.346
60 | КЛ-10кВ от ТП-36ЭП до ТП-118ЭП | Вл. Невского 25А | БП-000410 | 1.76
61 | Кабельная диния 10кВ от РП-Новое Отрадное до ТП-112ЭП(поз.80) | ЖК Новое Отрадное,ул. Родниковая,5 | БП-000462 | 1.297
62 | Кабельная диния 10кВ от ТП-125ЭП поз.76 до ТП-134ЭП(поз.74)ААБл 3*240 | ЖК Новое Отрадное | БП-000489 | 0.469
63 | КЛ 10кВ от ТП-111ЭП до ТП-проект поз.17 ААБл 3*120 | Квартал | БП-000472 | 0.14
64 | Кабельная линия 10кВ от ТП-113ЭП (поз.23) до ТП-114ЭП (поз.22) | ЖК ГринПарк | БП-000464 | 0.193
65 | Кабельная линия 10кВ от РП-15ЭП до ТП-113ЭП (поз.23) ААБл 3*150 | ЖК ГринПарк | БП-000479 | 0.306
66 | КЛ 10кВ МП, 179, ЖК ГринПарк, поз.12 (ААБл-10 3*95-469,2м) | ЖК ГринПарк | БП-000451 | 0.469
67 | КЛ алюминевый бронированный АААБл-10 3*95 (ож) 1706 м | Ильюшина 10Г | БП-000468 | 1.706
| ИТОГО: |  |  | 70.084
аренда
№, п/п | Объект арендованных средств (КЛ-10 кВ) | Местопложение объекта (район) | Инв. № |  | Протяженность, км
1 | Кабельная линия КЛ-6 кВ ААБл 3*185 | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 234 |  |  | 0.434
2 | Кабельная линия КЛ-10 кВ ААБл 3*120 | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259/14 |  |  | 0.45
3 | Кабельная линия КЛ-10 кВ ААБл 3*95 | г. Воронеж, ул. Ильюшина, 13 |  |  | 0.196
4 | Кабельная линия КЛ-10 кВ ААБл 3*240 | Воронежская обл. Новоусманский р-он, п. Отрадное |  |  | 6.024
5 | Кабельная линия КЛ-10 кВ ААБл 3*150 | г. Воронеж, ул. Московский пр-т, 67 |  |  | 2.5
6 | Кабель ААБл 3*120 (6800м) | г. Воронеж, ул. Димитрова, 51 |  |  | 6.8
7 | Кабель ААБл 3*120 (100м) | г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25А |  |  | 0.1
8 | Кабель ААБл 3*240 (1100м) | г. Воронеж, "Грин Парк" |  |  | 1.1
9 | Кабель АСБ 3*95 (108м) | г. Воронеж, ул.Фридриха Энгельса 88 |  |  | 0.108
10 | Кабель ААБл 3*240 (880м) | Воронежская обл. Рамонский р-он, хутор Ветряк |  |  | 0.88
11 | Кабель ААБл 3*240 (224м) | Воронежская обл. Новоусманский р-он, п. Отрадное |  |  | 0.224
12 | Кабель ААБл 3*150 (204м) | г. Воронеж, ЖК Серафима Саровского |  |  | 0.204
13 | Кабель ААБл 3*120 (242м) | г. Воронеж, ЖК Серафима Саровского |  |  | 0.242
14 | Кабель ААБл 3*120 (242м) | г. Воронеж, ЖК Серафима Саровского |  |  | 0.242
15 | Кабель ААБл 3*240 (4320м) | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 251 |  |  | 4.32
16 | Кабель ААБл 3*185 (600м) | г. Воронеж, ул. Жемчужная 6Б |  |  | 0.6
17 | Кабель ААБл 3*150 (430м) | Воронежская обл. Рамонский р-он, хутор Ветряк |  |  | 0.43
| ИТОГО |  |  |  | 24.854

## КЛ-0,4
№, п/п | Объект основных средств (КЛ-0,4 кВ) | Местопложение объекта (район) | Инв. № | Протяженность, км
1 | КЛ-0,4 кВ от РП-7ЭП до ВРУ-0,4кВ ж/д поз.3/17 АВБбшВ 8(4х120) | ул.Шишкова 140б | 00-000164 | 0.1
2 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №4 до ж/д поз.5в 4АВББШВ 4x120 | Шишкова ,д.72а | 00-000137 | 0.201
3 | КЛ-0,4кВ от 2БКТП-поз19(ТП-73 ЭП)доВРУ-0,4кВнеж.пом. ж/д поз.3/9 АВБбшВ 2(4х35) | ул.Шишкова140б | 00-000319 | 0.032
4 | КЛ-0.4 кВ ТП-1685 до ВРУ парковка 2АВББШВ 4x120 | бульвар Победы 50 | 00-000322 | 0.117
5 | КЛ-0,4кВот РП-поз.18(РП-11ЭП)доВРУ-0,4кВж/д.поз.5АВБбшВ 6(4х150) | ул.45Стрелковой дивизии259Д | 00-000288 | 0.1
6 | КЛ-0,4 кВ от 4БКТП поз.21 до ВРУ ж.д. поз.11/1 4 АВББШВ-4х150 | ул.45Стрелковой дивиз.259 | 00-000115 | 0.17
7 | КЛ-0,4кВ от4БКТП поз.20 до ВРУ ж.д. поз.10/1 4АВББШВ-4х150 | ул.45Стрелковой дивиз.259 | 00-000265 | 0.276
8 | КЛ-0,4кВот2БКТП-поз.23(ТП-79ЭП)доВРУ-0,4кВ ж/д поз.7/1 АВБбшВ4(4х150) | ул.45Стрелковой дивиз.259 | 00-000314 | 0.072
9 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1683 до ВРУ-3 ж.д. 6АВББШВ 4x120 | бульвар победы, 50б | 00-000195 | 0.205
10 | КЛ-0,4 кВ от РП-8ЭП до ж/д поз.8 ВРУ-1 АВБбшВ 2(4х150) | ул.Переверткина ,1П | 00-000174 | 0.102
11 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-поз.15 (ТП-77ЭП)до ВРУ 1 -0,4кВ секция 2/6(кв) АВБбшВ 6(4х150) | ул.Шишкова140б | 00-000144 | 0.049
12 | КЛ-0,4кВот ТП-ООО"Карат" до ж/д поз.5 АВБбШв 2х(4х35) | ул.Острогожская168 | 00-000090 | 0.19
13 | КЛ 0,4 кВ от ТП-1682 до ВРУ-1 ж.д. 2АВББШв 4x70 | ул.Вл.Невского19 | 00-000361 | 0.161
14 | КЛ-0,4кВот2БКТП-поз.20(ТП-72ЭП)до ВРУ-0,4 кВж/дпоз3/15 АВБбшВ 4(4х120) | ул.Шишкова 140б | 00-000308 | 0.148
15 | КЛ-0,4кВ от ТП-1637 до ВРУ ж.д. АВБбшВ 4(4х240) | ул. Березовая Роща д.8а | 00-000100 | 0.46
16 | КЛ-0,4кВот2БКТП-поз.23(ТП-79ЭП)доВРУ-0,4кВж/д поз.8/2 АВБбшВ 4(4х150) | ул.45Стрелковойдивиз.259Д | 00-000318 | 0.084
17 | КЛ-0,4Кв от РТП-ООО"Карат"до поз 2 АВБбШв 2х(4х35), | ул.Острогожская168 | 00-000075 | 0.3
18 | КЛ 0,4 кВ 4АВББШВ 4x120 | ул.20-летия Октября 88 | 00-000076 | 0.136
19 | КЛ-0,4кВот2БКТП-поз.16(ТП-76ЭП)до ВРУ -0,4кВ секция2/9 АВБбшВ 4(4х120) | ул.Шишкова140б | 00-000305 | 0.05
20 | КЛ 0,4 кВ от ТП-1682 до ВРУ-4 ж.д. 2АВББШВ 4x185 | ул.Вл.Невского19 | 00-000081 | 0.153
21 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-поз.1до ВРУ ж.д. поз.1 сек.7 6 АВББШВ-4х150 | ул.Шишкова 140б | 00-000150 | 0.414
22 | КЛ-0,4кВот ТП-ООО"Карат"до ж/д поз.5 АВБбШв 4х(4х120) | ул.Острогожская168 | 00-000091 | 0.38
23 | Кл-0,4кВ от ТП-1 до неж.помещ.ж/д поз.1 АВБбшВ 2(4х150) | Переверткина 1П | 00-000083 | 0.174
24 | КЛ-0,4 кВ от РТП -ВРТТЗ до ж/д поз.4 6АВБбшв-4х150 | ул.45Стрелковой дивизии259Д | 00-000087 | 0.579
25 | КЛ-0,4кВот ТП-ООО"Карат"до ж/дпоз.4 АВБбШв 2х(4х35) | ул.Острогожская | 00-000092 | 0.1
26 | КЛ-0.4 кВ ТП-1685 до ВРУ-0,4кВ ПНС 2АВББШВ 4x120 | бульвар Победы 50 | 00-000323 | 0.048
27 | Кл-0,4Кв от ТП-ООО"Карат"до ж/д поз.3 АВБбШв 4х(4х120) | ул.Острогожская 168 | 00-000093 | 0.56
28 | Внутриплощ.КЛ-0,4кВотРТП-ООО"Карат"до ж/д поз2 АВБбШв 4х(4х120), | ул.Острогожская168 | 00-000094 | 0.6
29 | КЛ-0,4кВотТП-ООО"Карат"до ж/д поз.4 АВБбШв 4х(4х120) | ул.Острогожская168 | 00-000095 | 0.18
30 | КЛ-0,4кВотТП-ООО"Карат"до ж/д поз.3 АВБбШв 2х(4х35) | ул.Острогожская168 | 00-000096 | 0.28
31 | КЛ-0,4 кВ от 4БКТП поз.21 до ВРУ ж.д. поз.12/3 14 АВББШВ-4х150 | ул.45Стрелковой дивиз.259 | 00-000119 | 2.366
32 | КЛ-0,4кВ от РТП-ООО"Карат" до ПНС АВБбШв 2х(4х24) | ул.Острогожская168 | 00-000097 | 0.19
33 | КЛ 0,4 кВ от ТП-1682 до ВРУ-3 ж.д. 2АВББШв 4x120 | ул.Вл.Невского19 | 00-000106 | 0.14
34 | КЛ 0,4 кВ от ТП-1682 до ВРУ-2 ж.д. 2АВББШв 4x70 | ул.Вл.Невского19 | 00-000102 | 0.314
35 | КЛ 0,4 кВ от ТП-1682 до ВРУ-1 ж.д. 2АВББШв 4x120 | ул.Вл.Невского 19 | 00-000103 | 0.161
36 | КЛ 0,4 кВ от ТП-1682 до ВРУ-2 ж.д. 4АВББШв 4x150 | ул.Вл.Невского 19 | 00-000105 | 0.314
37 | КЛ 0,4 кВ от ТП-1682 до ВРУ-3 ж.д. 4АВББШв 4x150 | ул.Вл.Невского 19 | 00-000107 | 0.28
38 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-поз.1до ВРУ ж.д. поз.1 сек.8 4 АВББШВ-4х120 | ул.Шишкова 140б | 00-000151 | 0.328
39 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №3 до ж/д поз.4а 4АВББШВ 4x120 | Шишкова ,д.72а | 00-000132 | 0.156
40 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до КНС АВБбшВ 2(4х70) | Переверткина 1П | 00-000185 | 0.066
41 | КЛ 0,4 кВ отТП-1682 до ВРУ-1 ж.д. 2АВББШв 4x185 | ул.Владимира Невского 19 | 00-000113 | 0.161
42 | КЛ- 0,4К АВБбШв 4х(4х120) | бульвар Победы50 а. | 00-000114 | 1.236
43 | КЛ-0,4 кВ от 4БКТП поз.21 до ВРУ ж.д. поз.11/2 4 АВББШВ-4х150 | ул.45Стрелковой дивиз.259 | 00-000116 | 0.665
44 | КЛ-0,4 кВ от 4БКТП поз.21 до ВРУ ж.д. поз.12/1 6 АВББШВ-4х150 | ул.45Стрелковой дивиз.259 | 00-000117 | 0.4
45 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1683 до ВРУ-2 ж.д. 6АВББШВ 4x95 | бульвар Победы, 50в | 00-000193 | 0.574
46 | КЛ-0,4 кВ от 4БКТП поз.21 до ВРУ ж.д. поз.12/2 6 АВББШВ-4х150 | ул.45Стрелковой дивиз.259 | 00-000118 | 0.792
47 | КЛ-0,4 кВ от 4БКТП поз.21 до ВРУ-1 детский сад 2 АВББШВ-4х150 | ул.45Стрелковой дивиз.259 | 00-000120 | 0.14
48 | КЛ-0,4кВ от 4 БКТП поз.84 до ВРУ-2 ж/д поз.2 4 АВББШВ-4х95 | Шидловского | 00-000245 | 0.52
49 | КЛ-0,4 кВ от 4БКТП поз.21 до ВРУ-2 детский сад 2 АВББШВ-4х150 | ул.45Стрелковой дивиз.259 | 00-000121 | 0.294
50 | КЛ-0.4 кВ ТП-1685 до ВРУ-2 ж.д. 6АВББШВ 4x120 | бульвар Победы 50 | 00-000325 | 0.353
51 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП -поз.17(ТП-75ЭП)доВРУ-0,4 кВ ж/д поз.3/2 АВБбшВ 6(4х120) | ул.Шишкова 140б | 00-000122 | 0.042
52 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП -поз.20(ТП-72ЭП)до ВРУ-0,4кВ ж/дпоз 3/13 АВБбшВ 6(4х120) | ул.Шишкова 140б | 00-000123 | 0.072
53 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №1 до ж/д поз.2а 4АВББШв 4x120 | Шишкова д.72а | 00-000124 | 0.145
54 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №1 до ж/д поз.2б 4АВББШв 4x95 | Шишкова д.72а | 00-000125 | 0.1
55 | КЛ-0,4кВ от 4БКТП поз.83 доДетского садика поз.29 4 АВББШВ-4х150 | Шидловского | 00-000256 | 0.38
56 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №1 до ж/д поз.2в 4АВББШв 4x120 | Шишкова д.72а | 00-000126 | 0.066
57 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №2 до ж/д поз.3а 4АВББШв 4x120 | Шишкова д.72а | 00-000128 | 0.083
58 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №2 до ж/д поз.3б 4АВББШв 4x95 | Шишкова д.72а | 00-000129 | 0.138
59 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №2 до ж/д поз.3в 4АВББШв 4x120 | Шишкова д.72а | 00-000130 | 0.167
60 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №2 до ПНС 2АВББШв 4x25 | Шишкова д.72а | 00-000131 | 0.045
61 | КЛ-0,4кВот2БКТП-поз.16(ТП-76ЭП)доВРУ -0,4кВсекция 2/8 АВБбшВ 8(4х120) | ул.Шишкова140б | 00-000304 | 0.045
62 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №3 до ж/д поз.4б 4АВББШв 4x95 | Шишкова ,д.72а | 00-000133 | 0.212
63 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №3 до ж/д поз.4в 4АВББШв 4x120 | Шишкова ,д.72а | 00-000134 | 0.188
64 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №4 до ж/д поз.5а 4АВББШв 4x120 | Шишкова ,д.72а | 00-000135 | 0.156
65 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №4 до ж/д поз.5б 4АВББШв 4x120 | Шишкова ,д.72а | 00-000136 | 0.184
66 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП №4 до КНС 2АВББШв 4x25 | Шишкова ,д.72а | 00-000138 | 0.159
67 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-поз.14 (ТП-78ЭП)до ВРУ -0,4кВ секция 2/1 АВБбшВ 8(4х120) | ул.Шишкова 140б | 00-000139 | 0.065
68 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-поз.14 (ТП-78ЭП)до ВРУ -0,4кВ секция 2/2 АВБбшВ 6(4х120) | ул.Шишкова 140б | 00-000140 | 0.04
69 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-поз.14 (ТП-78ЭП)до ВРУ -0,4кВ секция 2/3 АВБбшВ 4(4х120) | ул.Шишкова 140б | 00-000141 | 0.038
70 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-поз.15 (ТП-77ЭП)до ВРУ -0,4кВ секция 2/4 АВБбшВ 6(4х120) | ул.Шишкова 140б | 00-000142 | 0.047
71 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-поз.15 (ТП-77ЭП)до ВРУ -0,4кВ секция 2/5 АВБбшВ 8(4х120) | ул.Шишкова 140б | 00-000143 | 0.064
72 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-поз.15 (ТП-77ЭП)до ВРУ 3-0,4кВ секция 2/6(кв) АВБбшВ 6(4х150) | ул.Шишкова 140б | 00-000145 | 0.05
73 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-поз.19(ТП-73 ЭП) доВРУ-0,4кВ ж/д поз.3/10 АВБбшВ 4(4х120) | ул.Шишкова 140б | 00-000146 | 0.082
74 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-поз.1до ВРУ ж.д. поз.1 сек.10 4 АВББШВ-4х120 | ул.Шишкова 140б | 00-000147 | 0.4
75 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-поз.2 до ВРУ ж.д.поз.1 сек.6 4 АВББШВ-4х120 | ул.Шишкова 140б | 00-000156 | 0.292
76 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-поз.1до ВРУ ж.д. поз.1 сек.11 6 АВББШВ-4х150 | ул.Шишкова 140б | 00-000148 | 0.708
77 | КЛ-0,4кВот 2БКТП-поз.23(ТП-79ЭП)доВРУ-0,4кВ ж/д поз.3 АВБбшВ 6(4x150) | ул.45Стрелковойдивизии259 | 00-000287 | 0.064
78 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-поз.1до ВРУ ж.д. поз.1 сек.12 4 АВББШВ-4х120 | ул.Шишкова 140б | 00-000149 | 0.412
79 | КЛ-0,4кВот2БКТП-поз.23(ТП-79ЭП) доВРУ-0,4кВ ж/дпоз.8/3 АВБбшВ 4(4х150) | ул.45Стрелковойдивиз.259Д | 00-000313 | 0.056
80 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-поз.1до ВРУ ж.д. поз.1 сек.9 4 АВББШВ-4х120 | ул.Шишкова 140б | 00-000152 | 0.256
81 | КЛ-0,4 кВ от РП(Шишкова ,д.72а поз.1) до ж/д поз.1б 4АВББШв 4x95 | Шишкова д.72а | 00-000180 | 0.254
82 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-поз.1до магазина 2 АВББШВ-4х95 | ул.Шишкова 140б | 00-000153 | 0.18
83 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-поз.2 до ВРУ ж.д.поз.1 сек.4 6 АВББШВ-4х150 | ул.Шишкова 140б | 00-000154 | 0.42
84 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-поз.2 до ВРУ ж.д.поз.1 сек.5 4 АВББШВ-4х120 | ул.Шишкова 140б | 00-000155 | 0.34
85 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-поз.3 до ВРУ ж.д.поз.1 сек.1 4 АВББШВ-4х150 | ул.Шишкова 140б | 00-000157 | 0.34
86 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-поз.3 до ВРУ ж.д.поз.1 сек.2 6 АВББШВ-4х150 | ул.Шишкова 140б | 00-000158 | 0.408
87 | КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-поз.3 до ВРУ ж.д.поз.1 сек.3 АВББШВ-4х120 | ул.Шишкова 140б | 00-000159 | 0.26
88 | КЛ-0,4 кВ от РП поз.12 до ВРУ детского сада по 2 АВББШВ-4х150 | ул.Шишкова 140б | 00-000160 | 0.366
89 | КЛ-0,4 кВ от РП поз.12 до ВРУ ПНС 2 АВББШВ-4х150 | ул.Шишкова 140б | 00-000362 | 0.072
90 | КЛ-0,4 кВ от РП-7ЭП до ВРУ-0,4кВ ж/д поз.3/16 АВБбшВ 6(4х120) | ул.Шишкова 140б | 00-000163 | 0.1
91 | КЛ-0,4 кВ от РП-7ЭП до ВРУ-0,4кВ неж.пом. ж/д поз.3/16 АВБбшВ 2(4х95) | ул.Шишкова 140б | 00-000165 | 0.1
92 | КЛ-0,4 кВ от РП-7ЭП до ВРУ-0,4кВ неж.пом. ж/дпоз.3/17 АВБбшВ 2(4х150) | ул.Шишкова 140б | 00-000166 | 0.05
93 | КЛ-0,4 кВ от РП-8ЭП до ж/д поз.4 ВРУ-1 АВБбшВ 2(4х95) | ул.Переверткина ,1П | 00-000167 | 0.28
94 | КЛ-0,4 кВ от РП-8ЭП до ж/д поз.4 ВРУ-2 АВБбшВ 2(4х120) | ул.Переверткина ,1П | 00-000168 | 0.286
95 | КЛ-0,4 кВ от РП-8ЭП до ж/д поз.4 ВРУ-3 АВБбшВ (4х50) | ул.Переверткина ,1П | 00-000169 | 0.147
96 | КЛ-0,4 кВ от РП-8ЭП до ж/д поз.6 ВРУ-1 АВБбшВ 4(4х120) | ул.Переверткина ,1П | 00-000170 | 0.292
97 | КЛ-0,4 кВ от РП-8ЭП до ж/д поз.6 ВРУ-2 АВБбшВ 4(4х95) | ул.Переверткина ,1П | 00-000171 | 0.292
98 | КЛ-0,4 кВ от РП-8ЭП до ж/д поз.7 ВРУ-1 АВБбшВ 2(4х150) | ул.Переверткина ,1П | 00-000172 | 0.3
99 | КЛ-0,4 кВ от РП-8ЭП до ж/д поз.7 ВРУ(нежил) АВБбшВ 4(4х150) | ул.Переверткина ,1П | 00-000173 | 0.3
100 | КЛ-0,4 кВ от РП-8ЭП до ж/д поз.8 ВРУ-2 АВБбшВ 2(4х150) | ул.Переверткина ,1П | 00-000175 | 0.105
101 | КЛ-0,4 кВ от РП-8ЭП до ж/д поз.8 ВРУ-3 АВБбшВ 2(4х150) | ул.Переверткина ,1П | 00-000176 | 0.2
102 | КЛ-0,4 кВ от РП-8ЭП до ж/д поз.9 ВРУ-1 АВБбшВ 4(4х95) | ул.Переверткина ,1П | 00-000177 | 0.44
103 | КЛ-0,4 кВ от РП-8ЭП до ж/д поз.9 ВРУ-2 АВБбшВ 4(4х120) | ул.Переверткина ,1П | 00-000178 | 0.44
104 | КЛ-0,4 кВ от РП(Шишкова ,д.72а поз.1) до ж/д поз.1а 4АВББШв 4x120 | Шишкова д.72а | 00-000179 | 0.128
105 | КЛ-0,4 кВ от РП(Шишкова ,д.72а поз.1) до ж/д поз.1в 4АВББШв 4x120 | Шишкова д.72а | 00-000181 | 0.1
106 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ВРУ Офис продаж АВББШВ (4х120) | Переверткина 1П | 00-000182 | 0.18
107 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ж/д поз.3 ВРУ-1 АВБбшВ 2(4х95) | Переверткина 1П | 00-000183 | 0.262
108 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ж/д поз.3 ВРУ-2 АВБбшВ 2(4х150) | Переверткина 1П | 00-000184 | 0.26
109 | Л-0,4 кВ от ТП-1 до ж/д поз.2 ВРУ-1 АВБбшВ 2(4х150) | Переверткина 1П | 00-000186 | 0.14
110 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ж/д поз.2 ВРУ-2 АВБбшВ 2(4х120) | Переверткина 1П | 00-000187 | 0.121
111 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до ж/д поз.2 ВРУ-3 АВБбшВ 2(4х150) | Переверткина 1П | 00-000188 | 0.18
112 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1 до неж.помещ.ж/д поз.2 АВБбшВ 2(4х120) | Переверткина 1П | 00-000189 | 0.12
113 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1683 до ВРУ автопарковка 2АВББШВ 4x95 | бульвар Победы 50б | 00-000190 | 0.267
114 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1683 до ВРУ-1 ж.д. 6АВББШВ 4x95 | бульвар Победы 50б | 00-000191 | 1.11
115 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1683 до ВРУ-1 ж.д.4АВББШВ 4x120 | бульвар Победы, 50в | 00-000192 | 0.196
116 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1683 до ВРУ-2 ж.д. 4АВББШВ 4x120 | бульвар победы, 50б | 00-000194 | 0.176
117 | КЛ-0.4 кВ ТП-1685 до ВРУ встр. пом.2 2АВББШВ 4x35 | бульвар Победы 50 | 00-000321 | 0.176
118 | КЛ-0,4кВ от 2БКТП поз.85 до ВРУ-1 ж/д ,поз.13 4АВББШв 4x150 | ул.Шидловского | 00-000218 | 0.162
119 | КЛ-0,4кВ от 2БКТП поз.85 до ВРУ-2 ж/д ,поз.13 4АВББШв 4x150 | ул.Шидловского | 00-000220 | 0.2136
120 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1683 до ВРУ-3 ж.д. 6АВББШВ 4x120 | бульвар Победы, 50в | 00-000196 | 0.418
121 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1704 до МКЖД КЛ-0,4кВ 4АВББШв 4x120 | ул.Нижняя 73 | 00-000197 | 0.045
122 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2.1 до ж/д поз.5 ВРУ-1 АВБбшВ 2(4х150) | Переверткина 1П | 00-000201 | 0.272
123 | КЛ-0,4 кВ от ТП-1704 до МКЖД 4АВББШв 4x120 | ул.Нижняя 73 | 00-000198 | 0.046
124 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2.1 до ж/д поз.1 ВРУ-1 АВБбшВ 2(4х150) | Переверткина 1П | 00-000199 | 0.2
125 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2.1 до ж/д поз.1 ВРУ-2 АВБбшВ 2(4х150) | Переверткина 1П | 00-000200 | 0.2
126 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2.1 до ж/д поз.5 ВРУ-2 АВБбшВ 2(4х150) | Переверткина 1П | 00-000202 | 0.275
127 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2.1 до магазина АВБбшВ 2(4х95) | Переверткина 1П | 00-000203 | 0.18
128 | КЛ-0,4 кВ от ТП-2.1 до неж.пом. ж/д поз.1 АВБбшВ 2(4х70) | Переверткина 1П | 00-000204 | 0.258
129 | КЛ-0,4 кВ от ТП(Средне-Московская 62) до ж/д 4 АВББШв 4х120 | Средне-Московская 62 | 00-000205 | 0.356
130 | КЛ-0,4кВот 2БКТП-поз.16 (ТП-76ЭП до ВРУ -0,4кВ секция2/11 АВБбшВ 6(4х120) | ул.Шишкова 140б | 00-000280 | 0.061
131 | КЛ-0,4кВ от4БКТП поз.20 до ВРУ ж.д. поз.10/4 14 АВББШВ-4х150 | ул.45Стрелковой дивиз259Д | 00-000268 | 2.394
132 | КЛ-0,4 кВ от ТП(Средне-Московская 62) до магазина 4АВББШв 4х185 | Средне-Московская 62 | 00-000206 | 0.356
133 | КЛ-0,4 кВ от ТП(Средне-Московская 62) до парковки 2АВББШв 4х95 | Средне-Московская 62 | 00-000207 | 0.178
134 | КЛ-0,4 кВот2БКТП-поз.18(ТП-74ЭП)доВРУ-0,4 кВж/дпоз.3/8 АВБбшВ 4(4х120) | ул.Шишкова140б | 00-000208 | 0.067
135 | КЛ-0,4 кВот2БКТП-поз.23(ТП-79ЭП)доВРУ-0,4кВж/дпоз.4 АВБбшВ 6(4х150) | ул.45Стрелковой дивиз259Д | 00-000121 | 0.061
136 | КЛ-0,4 от ТП-1617 до ВРУ-1 ж.д. 4АВББШв 4х95 | улВорошилова 43 | 00-000210 | 0.129
137 | КЛ-0,4 от ТП-1617 до ВРУ-2 ж.д. 2АВББШв 4х120 | улВорошилова 43 | 00-000211 | 0.104
138 | КЛ-0,4 от ТП-1617 до ВРУ-3 ж.д. 4АВББШв 4х120 | улВорошилова 43 | 00-000212 | 0.202
139 | КЛ-0,4 от ТП-1617 до ВРУ-4 ж.д. 2АВББШв 4х120 | улВорошилова 43 | 00-000213 | 0.094
140 | КЛ-0,4 от ТП-1617 до ВРУ-4 ж.д. 2АВББШв 4х50 | улВорошилова 43 | 00-000214 | 0.094
141 | КЛ-0,4 от ТП-1617 до ВРУ-4 ж.д. 2АВББШв 4х50 | улВорошилова 43 | 00-000215 | 0.094
142 | КЛ-0,4кВ от 2БКТП №14б до ВРУ -1 ж/д поз.11 4АВББШв 4x150; 4АВББШв 4x185 | Переверткина | 00-000216 | 0.45
143 | КЛ-0,4кВ от 2БКТП поз.85 до ВРУ-2 ж/д ,поз.10 4АВББШв 4x150 | ул.Шидловского | 00-000219 | 0.4
144 | КЛ-0,4кВ от 2БКТП поз.85 до ВРУ-1 ж/д ,поз.10 4АВББШв 4x150 | ул.Шидловского | 00-000220 | 0.5
145 | КЛ-0,4кВ от 3БКТП № 17 до ВРУ-1ж/д поз.3 4АВББШв 4x95 | Московский пр-т | 00-000221 | 0.252
146 | КЛ-0,4кВ от 3БКТП № 17 до ВРУ-2 ж/д . поз.3 4АВББШв 4x95 | Московский пр-т | 00-000222 | 0.372
147 | КЛ-0,4кВ от 3БКТП № 17 до ВРУ-3 ж/д поз.3 4АВББШв 4x95 | Московский пр-т | 00-000223 | 0.424
148 | КЛ-0,4кВ от 3БКТП № 17 до КНС поз.27 2АВББШв 4x70 | Московский пр-т | 00-000224 | 0.074
149 | КЛ-0,4кВ от 3БКТП № 17 до Котельной поз.4 4АВББШв 4x120 | Московский пр-т | 00-000225 | 0.398
150 | КЛ-0,4кВ от 3БКТП № 4 Автопарковка поз.28/1 2АВББШв 4x95 | Московский пр-т | 00-000226 | 0.37
151 | КЛ-0,4кВ от 4БКТП поз.83 до ж/д ВРУ-2 поз.1 4 АВББШВ-4х95 | Шидловского | 00-000254 | 0.12
152 | КЛ-0,4кВ от 3БКТП №18 до ВРУ-1 ж/д поз.5 4АВББШв 4x95 | Московский пр-т | 00-000227 | 0.38
153 | КЛ-0,4кВ от 3БКТП №18 до ВРУ-2 ж/д , д.поз.5 6АВББШв 4x150 | Московский пр-т | 00-000228 | 0.181
154 | КЛ-0,4кВ от 3БКТП №18 до ВРУ-3 ж/д .поз.5 6АВББШв 4x150 | Московский пр-т | 00-000229 | 1.03
155 | КЛ-0,4кВ от 3БКТП №19 до ВРУ-1 ж/д .поз.8 6АВББШв 4x150 | Московский пр-т | 00-000230 | 0.4
156 | КЛ-0,4кВ от 3БКТП №19 до ВРУ-2 ж/д .поз.8 6АВББШв 4x150 | Московский пр-т | 00-000231 | 0.75
157 | КЛ-0,4кВ от 3БКТП №20 доВРУ-1 ж/д поз.6 6АВББШв 4x150 | Московский пр-т | 00-000232 | 0.144
158 | КЛ-0,4кВ от 3БКТП №20 доВРУ-2 ж/д .поз.6 6АВББШв 4x150 | Московский пр-т | 00-000233 | 0.4
159 | КЛ-0,4кВ от 3БКТП №20 доВРУ-3 ж/д поз.6 4АВББШв 4x95 | Московский пр-т | 00-000234 | 0.4
160 | КЛ-0,4кВ от 3БКТП поз.№ 18 доВРУ-1 ж/д .поз.2 4АВББШв 4x95 | Московский пр-т | 00-000235 | 0.2
161 | КЛ-0,4кВ от 3БКТП поз.№ 18 доВРУ-1ж/д поз.1 4АВББШв 4x95 | Московский пр-т | 00-000236 | 0.2
162 | КЛ-0,4кВ от 3БКТП поз.№ 18 доВРУ-2 ж/дпоз.1 4АВББШв 4x95 | Московский пр-т | 00-000237 | 0.32
163 | КЛ-0,4кВ от 3БКТП поз.№ 18 доВРУ-2 ж/д поз.2 4АВББШв 4x95 | Московский пр-т | 00-000157 | 0.32
164 | КЛ-0,4кВот ТП-1ЭПдо ВРУ-4 ж.д 4АВББШВ4х120 | ул.Антонова-Овсеенко 29 | 00-000295 | 0.552
165 | КЛ-0,4кВ от 3БКТП поз.№ 18 доВРУ-3 ж/д , поз.1 4АВББШв 4x95 | Московский пр-т | 00-000239 | 0.4
166 | КЛ-0,4кВ от 3БКТП поз.№ 18 доВРУ-3 ж/д .поз.2 4АВББШв 4x95 | Московский пр-т | 00-000240 | 0.4
167 | КЛ-0,4кВ от 4 БКТП поз.84 до Автопарковка поз. СИП 4х95 | Шидловского | 00-000241 | 0.146
168 | КЛ-0,4кВ от 4 БКТП поз.84 до ВРУ-2 ж/д поз.5 4 АВББШВ-4х95 | Шидловского | 00-000247 | 0.42
169 | КЛ-0,4кВ от 4 БКТП поз.84 до ВРУ-1 ж/д поз.3 4 АВББШВ-4х185 | Шидловского | 00-000243 | 0.26
170 | КЛ-0,4кВ от 4 БКТП поз.84 до ВРУ-1 ж/д поз.5 4 АВББШВ-4х95 | Шидловского | 00-000244 | 0.24
171 | КЛ-0,4кВ от 4 БКТП поз.84 до ВРУ-2 ж/д поз.3 4 АВББШВ-4х185 | Шидловского | 00-000246 | 0.4
172 | КЛ-0,4кВ от 4 БКТП поз.84 до ВРУ-1 ж/д поз.2 4 АВББШВ-4х95 | Шидловского | 00-000248 | 0.64
173 | КЛ-0,4кВ от 4 БКТП поз.84 до ВРУ-3 ж/д поз.2 4 АВББШВ-4х95 | Шидловского | 00-000242 | 0.4
174 | КЛ-0,4кВ от 4 БКТП поз.84 до ВРУ-3 ж/д поз.5 4 АВББШВ-4х95 | Шидловского | 00-000249 | 0.55
175 | КЛ-0,4кВ от 4 БКТП поз.84 до котельная поз.112 4 АВББШВ-4х150 | Шидловского | 00-000250 | 1.756
176 | КЛ-0,4кВ от 4 БКТП поз.84 до Торгового центра поз.8 2 АВББШВ-4х95 | Шидловского | 00-000251 | 0.076
177 | КЛ-0,4кВ от 4БКТП поз.83 до ж/д ВРУ-1 поз.1 4 АВББШВ-4х95 | Шидловского | 00-000252 | 0.25
178 | КЛ-0,4кВ от ТП-1 до неж.помещ.ж/д поз.3 АВБбшВ 2(4х150) | Переверткина 1П | 00-000258 | 0.258
179 | КЛ-0,4кВ от 4БКТП поз.83 до ж/д ВРУ-1 поз.4 4 АВББШВ-4х95 | Шидловского | 00-000253 | 0.12
180 | КЛ-0,4кВ от 4БКТП поз.83 до ж/д ВРУ-2 поз.4 4 АВББШВ-4х95 | Шидловского | 00-000255 | 0.24
181 | КЛ-0,4кВ от ВР№3 ж/д №4 до щита наружнего освещения ВВГнг-LS 3*2,5 | 141 Стрелковой дивизии | 00-000257 | 0.2
182 | КЛ-0,4кВ от ТП-1 до неж.помещ.ж/д поз.3 АВБбшВ 2(4х95) | Переверткина 1П | 00-000259 | 0.262
183 | КЛ-0,4кВ от4БКТП поз.20 до ВРУ ж.д. поз.10/2 4 АВББШВ-4х150 | ул.45Стрелковой дивиз259Д | 00-000266 | 0.094
184 | КЛ-0,4кВ от4БКТП поз.20 до ВРУ ж.д. поз.10/3 4 АВББШВ-4х150 | ул.45Стрелковой дивиз259Д | 00-000267 | 0.524
185 | КЛ-0,4кВ отБКТП до ВРУ-1 ж/д №4 Нежилое помещение АВБбШв 4x120 | 141 Стрелковой дивизии | 00-000269 | 0.847
186 | КЛ-0,4кВ отБКТП до ВРУ-1 ж/д №4 подъезд №1 АВБбШв 4х150 | 141 Стрелковой дивизии | 00-000270 | 0.239
187 | КЛ-0,4кВ отБКТП до ВРУ-2 ж/д №4 подъезд №2 АВБбШв 4х150 | 141 Стрелковой дивизии | 00-000271 | 0.136
188 | КЛ-0,4кВ отБКТП до ВРУ-3 ж/д №4 подъезд №3 АВБбШв 4х150 | 141 Стрелковой дивизии | 00-000272 | 0.154
189 | КЛ-0,4кВ АВБбШв 2х(4х35) | бульвар Победы 50 а. | 00-000273 | 0.28
190 | КЛ-0,4кВот 2БКТП -поз.18(ТП-74ЭП)доВРУ-0,4 кВ .Фонтан АВБбшВ 4х120 | ул.Шишкова 140б | 00-000274 | 0.05
191 | КЛ-0,4кВот 2БКТП -поз.18(ТП-74ЭП)доВРУ-0,4кВ ж/дпоз.3/7 АВБбшВ 6(4х120) | ул.Шишкова 140б | 00-000275 | 0.06
192 | КЛ-0,4кВот 2БКТП -поз.18(ТП-74ЭП)доВРУ-2-0,4кВж/дпоз.3/6 АВБбшВ 6(4х150) | ул.Шишкова140б | 00-000276 | 0.05
193 | КЛ-0,4кВот 2БКТП -поз.20(ТП-72ЭП)доВРУ-0,4 кВж/дпоз3/14 АВБбшВ 4(4х120) | ул.Шишкова140б | 00-000277 | 0.089
194 | КЛ-0,4кВот 2БКТП-поз.15(ТП-77ЭП)доВРУ 2-0,4кВсекция 2/6(офисы)АВБбшВ 2(4х150) | ул.Шишкова140б | 00-000278 | 0.038
195 | КЛ-0,4кВот 2БКТП-поз.16(ТП-76ЭП)доВРУ -0,4кВ секция 2/7 АВБбшВ 6(4х120) | ул.Шишкова140б | 00-000279 | 0.044
196 | КЛ-0,4кВот 2БКТП-поз.17(ТП-75ЭП)доВРУ-0,4 кВ ж/дпоз.3/1 АВБбшВ 4(4х120) | ул.Шишкова140б | 00-000281 | 0.025
197 | КЛ-0,4кВот 2БКТП-поз.18(ТП-74ЭП)доВРУ-0,4кВ ж/дпоз 3/4 АВБбшВ 6(4х120) | ул.Шишкова140б | 00-000282 | 0.071
198 | КЛ-0,4кВот 2БКТП-поз.20(ТП-72ЭП)доВРУ-0,4 кВнеж.пом.ж/д .поз3/12 АВБбшВ 2(4х150) | ул.Шишкова140б | 00-000283 | 0.041
199 | КЛ-0,4кВот 2БКТП-поз.20(ТП-72ЭП)доВРУ-0,4кВ ж/дпоз3/12 АВБбшВ 6(4х150) | ул.Шишкова140б | 00-000284 | 0.041
200 | КЛ-0,4кВот 2БКТП-поз.22(ТП-80ЭП)доВРУ-0.4кВ ж/д поз.1 АВБбшВ 6(4х150) | ул.45 Стрелковой дивиз.259Д | 00-000285 | 0.057
201 | КЛ-0,4кВот 2БКТП-поз.22(ТП-80ЭП)доВРУ-0.4кВпарковкапоз.13 АВБбшВ 2(4х95) | ул.45Стрелк.дивиз.259Д | 00-000286 | 0.131
202 | КЛ-0,4кВот ТП-1до неж.пом.ж/д поз.2 АВБбшВ 2(4х150) | Переверткина 1П | 00-000289 | 0.14
203 | КЛ-0,4кВот ТП-1ЭПдо ВРУ-1 ж.д 2АВББШВ4х120 | ул.Антонова-Овсеенко 29 | 00-000290 | 0.268
204 | КЛ-0,4кВот ТП-1ЭПдо ВРУ-2 ж.д 4АВББШВ4х150 | ул.Антонова-Овсеенко 29 | 00-000291 | 0.264
205 | КЛ-0,4кВот ТП-1ЭПдо ВРУ-3 ж.д 4АВББШВ4х120 | ул.Антонова-Овсеенко 29 | 00-000292 | 0.569
206 | КЛ-0,4кВот ТП-1ЭПдо ВРУ-3 ж.д 4АВББШВ4х70 | ул.Антонова-Овсеенко 29 | 00-000293 | 0.56
207 | КЛ-0,4кВот ТП-1ЭПдо ВРУ-4 ж.д 2АВББШВ4х150 | ул.Антонова-Овсеенко 29 | 00-000294 | 0.272
208 | КЛ-0,4кВот ТП-1ЭПдо ВРУ-5 ж.д 2АВББШВ4х120 | ул.Антонова-Овсеенко 29 | 00-000296 | 0.256
209 | КЛ-0,4кВот ТП-1ЭПдо ВРУ-5 ж.д 2АВББШВ4х150 | ул.Антонова-Овсеенко 29 | 00-000297 | 0.252
210 | КЛ-0,4кВот ТП-1ЭПдо ВРУ-6 ж.д 2АВББШВ4х120 | ул.Антонова-Овсеенко 29 | 00-000298 | 0.212
211 | КЛ-0,4кВот ТП-1ЭПдо ВРУ-6 ж.д 2АВББШВ4х25 | ул.Антонова-Овсеенко 29 | 00-000299 | 0.216
212 | КЛ-0,4кВот2БКТП -поз.17(ТП-75ЭП)доВРУ-0,4кВ ж/дпоз.3/3 АВБбшВ 8(4х120) | ул.Шишкова140б | 00-000300 | 0.031
213 | КЛ-0,4кВот2БКТП -поз.18(ТП-74ЭП)доВРУ-1-0,4 кВ ж/дпоз.3/6 АВБбшВ 6(4х150) | ул.Шишкова140б | 00-000301 | 0.047
214 | КЛ-0,4кВот2БКТП -поз.18(ТП-75ЭП)доВРУ-0,4кВ ПарковкаАВБбшВ 4(4х150) | ул.Шишкова 140б | 00-000302 | 0.101
215 | КЛ-0,4кВот2БКТП-поз.16(ТП-76ЭП)доВРУ -0,4кВсекция 2/10 АВБбшВ 8(4х120) | ул.Шишкова140б | 00-000303 | 0.11
216 | КЛ-0,4кВот2БКТП-поз.18(ТП-74ЭП)доВРУ-0,4 кВж/д поз 3/5 АВБбшВ 8(4х120) | ул.Шишкова140б | 00-000306 | 0.07
217 | КЛ-0,4кВот2БКТП-поз.18(ТП-74ЭП)доВРУ-0,4кВнеж.пом.ж/дпоз.3/6 АВБбшВ 2(4х150) | ул.Шишкова 140б | 00-000307 | 0.039
218 | КЛ-0,4кВот2БКТП-поз.19(ТП-73 ЭП) доВРУ-0,4кВ ж/д поз.3/11 АВБбшВ 6(4х120) | ул.Шишкова 140б | 00-000308 | 0.037
219 | КЛ-0,4кВот2БКТП-поз.19(ТП-73 ЭП)доВРУ-0,4кВ ж/дпоз.3/9 АВБбшВ 4(4х120) | ул.Шишкова 140б | 00-000309 | 0.032
220 | КЛ-0,4кВот2БКТП-поз.19(ТП-73ЭП)доВРУ-0,4кВнеж.пом.ж/дпоз.3/10поз. АВБбшВ2(4х70 | ул.Шишкова140б | 00-000310 | 0.042
221 | КЛ-0,4кВот2БКТП-поз.20(ТП-72ЭП)доВРУ-0,4кВ ж/дпоз 3/12 АВБбшВ 6(4х150) | ул.Шишкова 140б | 00-000312 | 0.046
222 | КЛ-0,4кВот2БКТП-поз.23(ТП-79ЭП)доВРУ-0,4кВ ж/дпоз.7/2 АВБбшВ14(4х150) | ул.45Стрелковойдивиз.259Д | 00-000315 | 0.101
223 | КЛ-0,4кВот2БКТП-поз.23(ТП-79ЭП)доВРУ-0,4кВж/дпоз.7/3 АВБбшВ 4(4х150) | ул.45Стрелковойдивиз259Д | 00-000316 | 0.129
224 | КЛ-0,4кВот2БКТП-поз.23(ТП-79ЭП)доВРУ-0,4кВж/дпоз.8/1 АВБбшВ 4(4х150) | ул.45Стрелковойдивиз259Д | 00-000317 | 0.113
225 | КЛ-0.4 кВ ТП-1685 до ВРУ встр. пом.1 2АВББШВ 4x70 | бульвар Победы 50 | 00-000320 | 0.233
226 | КЛ-0.4 кВ ТП-1685 до ВРУ-1 ж.д. 6АВББШВ 4x120 | бульвар Победы 50 | 00-000324 | 0.675
227 | КЛ-0,4 кВ от РП поз.12 до ВРУ ПНС 2 АВББШВ-4х150 | ул.Шишкова 140б | 00-000362 | 0.074
228 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-114ЭП (поз.22) до ВРУ-0,4кВ ж.д. Московский пр-кт 189/3 (поз.11) | Московский пр-т, 189/3 | БП-000465 | 0.897
229 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-109ЭП(поз.87) до ВРУ-0,4 ж.д. ул.Шидловского, 9 (поз.16) | ул.Шидловского 9 | БП-000466 | 0.8568
230 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-111ЭП(поз.78) до ВРУ-0,4кВ ж.д. ул.Романтическая,2 | ЖК Новое Отрадное | БП-000444 | 0.836
231 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-115ЭП (поз.24) до ВРУ-0,4 Торгового Центра (поз.25) | Московский пр-т 179 | БП-000450 | 1.428
232 | Кабельная линия 0,4кВ от РП-Новое Отрадное до ВРУ-0,4 кВ ж.д. Осиновая, 13 (поз.23) | ЖК Новое Отрадное | БП-000425 | 0.645
233 | КЛ 0,4кВ от ТП-111ЭП до ВРУ-0,4 ж.д. (поз.17) | ЖК Новое Отрадное | БП-000473 | 1.122
234 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-110ЭП (поз.88) до ВРУ-0,кВ ж.д. Адмирала Чурсина, 10 (поз.18) | ул. Чурсина | БП-000458 | 2.04
235 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-108ЭП (поз.16) до ВРУ-0,4 котельной (поз.20) | х.Ветряк | БП-000459 | 0.612
236 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-110ЭП (поз.88) до ВРУ-0,4кВ ж.д. Адмирала Чурсина, 12(поз.17) | ул. Чурсина | БП-000442 | 1.428
237 | Кабельная линия 0,4кВ о ТП-108ЭП(поз.16) до ВРУ-0,4 ж.д. (поз.9) | ул. Чурсина | БП-000443 | 1.122
238 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-110ЭП (поз.88) до ВРУ-0,4кВ ж.д. Адмирала Чурсина,(поз.21) | ул. Чурсина | БП-000441 | 0.734
239 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-109ЭП до ВРУ-0,4 ж.д. ул.Адмирала Чурсина, 14(поз.20) | ул. Чурсина | БП-000424 | 1.071
240 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-126ЭП поз.90 до ВРУ-0,4 ж.д. ул.Адмирала Чурсина, 18(поз.23) АВБШв 4*150 | ул. Чурсина | БП-000486 | 2.04
241 | Кабельная линия 0,4кВ от РП-13ЭП до ВРУ-0,4 ж.д. ул.Ильюшина, 13 (поз.6) АВБШв 4*150 | ул. Ильюшина, 13 | БП-000487 | 0.53
242 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-126ЭП поз.90 до ВРУ-0,4 ж.д. ул.проезд Пограничный, 9 (поз.25) АВБШв 4*150 | проезд Пограничный, 8 | БП-000477 | 1.428
243 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-109ЭП(поз.87) до ВРУ-0,4 ж.д. ул.Шидловского, 13 (поз.19) | ул.Шидловского 13 | БП-000426 | 0.612
244 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-116 до ВРУ-0,4 ж.д. х. Ветряк (поз.7) АВБШв 4*150 АВБШв 4*120 | х.Ветряк | БП-000482 | 1.489
245 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-116ЭП поз.19 до ВРУ-0,4 ж.д. х. Ветряк (поз.6) АВБШв 4*150 АВБШв 4*95 | х.Ветряк | БП-000485 | 1.3668
246 | Кабельная линия 0,4кВ Квартал №1 поз.17 АВБШв 4*150 АВБШв 4*185 | Квартал | БП-000473 | 1.121
247 | КЛ 0,4кВ МП, 179, ЖК ГринПарк, поз.12 (АВБШв-1 4/185-408м, АВБШв-1 4*150-754,8м) | ЖК ГринПарк | БП-000453 | 1.163
248 | КЛ 0,4кВ от ТП-113ЭП поз.23 до ВРУ-0,4 кВ ж.д. поз.13 АВБШв 4*185 | ЖК ГринПарк | БП-000480 | 0.392
249 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от КТП-45ЭП до нежилого здания ул.Хользунова 4 | Хользунова, 4 | БП-000401 | 0.05
250 | КЛ-0,4кВ от ТП-118ЭП до ВРУ-0,4кВ ж.д. ул. Вл. Невского,25/11 | Вл.Невского 25А | БП-000412 | 2.203
251 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-125ЭП(поз.76) до ВРУ-0,4кВ Д/с(поз.15) | п. Отрадное, квартал №1, ул.Романтическая 1 | БП-000437 | 0.614
252 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-134ЭП(поз.74) до ВРУ-0,4кВ ж.д.(поз.16) АВБШв 4*120 | ЖК Новое Отрадное | БП-000488 | 1.734
253 | КЛ-0,4 кВ от ТП-112ЭП до ВРУ-0,4 кВ ж.д. поз.24 АВБШв 4*150 | ЖК Новое Отрадное | БП-000481 | 1.683
254 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП-112ЭП (поз.80) до ВРУ-0,4кВ ж.д. ул. Родниковая, 5(поз.27) | ЖК Новое Отрадное, ул.Родн | БП-000461 | 0.765
255 | Кабель КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4*150 | г. Воронеж, ул. Московский пр-т, 189/4 | БП-000494 | 1.55
256 | Кабель КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4*185 | г. Воронеж, ул. Московский пр-т, 189/4 |  | 0.795
| КЛ-0,4 кВ от ТП-111ЭП до ВРУ-0,4 кВ магазина по адресу Новоусм р-н, ЖК "Новое Отрадное" поз.21 | ЖК Новое Отрадное
| ИТОГО |  |  | 92.3172
аренда
№, п/п | Объект арендованных средств (КЛ-0,4 кВ) | Местопложение объекта (район) | Инв. № |  | Протяженность, км
1 | Кабель КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4*120 | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 234 |  |  | 2.18
2 | Кабель КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4*150 | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259/14 |  |  | 2.8
3 | Кабель КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4*120 | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсиенко, 35э |  |  | 0.74
4 | Кабель КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4*150 | г. Воронеж, ЖК "Озерки" поз. 12, 14, 15 |  |  | 3.74
5 | Кабель КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4*150 | г. Воронеж, ЖК "Озерки" поз. 11 |  |  | 1.02
6 | Кабель КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4*150 | г. Воронеж, ул. Московский пр-т, 205 |  |  | 1.644
7 | Кабель КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4*185 | Воронежская обл. Новоусманский р-он, п. Отрадное |  |  | 2.345
8 | Кабель КЛ-0,4 кВ ВБбШв 4*185 | г. Воронеж, ул. Московский пр-т, 67 |  |  | 0.55
9 | Кабель АВБбШв 4*150 (1430м) | г. Воронеж, ул. Димитрова, 51 |  |  | 1.43
10 | Кабель АВБбШв 4*120 (100м) | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии 251 |  |  | 0.1
11 | Кабель АВБбШв 4*120 (1500м) | Воронежская обл. Новоусманский р-он, п. Отрадное |  |  | 1.5
12 | Кабель АВБбШв 4*120 (286м) | г. Воронеж, ул. Моисеева, 9Б |  |  | 0.286
13 | Кабель АВБбШв 4*185 (320м) | г. Воронеж, пл.Ленина 6 |  |  | 0.32
14 | Кабель АВБбШв 4*240 (320м) | г. Воронеж, пл.Ленина 6 |  |  | 0.32
15 | Кабель АВБбШв 4*150 (560м) | г. Воронеж, ул Шидловского 11 |  |  | 0.56
16 | Кабель АВБбШв 4*185 (310м) | г. Воронеж, ул Шидловского 11 |  |  | 0.31
17 | Кабель АВБбШв 4*120 (1240м) | Воронежская обл. Рамонский р-он, хутор Ветряк |  |  | 1.24
18 | Кабель АВБбШв 4*120 (1720м) | Воронежская обл. Новоусманский р-он, п. Отрадное |  |  | 1.72
19 | Кабель АВБбШв 4*120 (1500м) | Воронежская обл. Рамонский р-он, хутор Ветряк |  |  | 1.5
20 | Кабель АВБбШв 4*150 (560м) | г.Воронеж ЖК Озерки |  |  | 0.56
21 | Кабель АВБбШв 4*185 (120м) | г. Воронеж, ЖК Серафима Саровского |  |  | 0.12
22 | Кабель АВБбШв 4*150 (570м) | г. Воронеж, ЖК Серафима Саровского |  |  | 0.57
23 | Кабель АВБбШв 4*120 (620м) | г. Воронеж, ЖК Серафима Саровского |  |  | 0.62
24 | Кабель АВБбШв 4*120 (576м) | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии 251 |  |  | 0.576
25 | Кабель АВБбШв 4*185 (186м) | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии 251 |  |  | 0.186
26 | Кабель АВБбШв 4*150 (690м) | г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии 251 |  |  | 0.69
27 | Кабель АВБбШв 4*70 (77м) | Воронежская обл. Рамонский р-он, Семилукское лесничество, урочище "Подгоренская дача" |  |  | 0.077
28 | Кабель АВБбШв 4*150 (880м) | г.Воронеж ЖК Озерки поз 22 |  |  | 0.88
29 | Кабель АВБбШв 4*120 (1680м) | г.Воронеж ул. Жемчужная 6Б |  |  | 1.68
30 | Кабель АВБбШв 4*16 (80м)КНС | г.Воронеж ул. Жемчужная 6Б |  |  | 0.08
31 | Кабель АВБбШв 4*95 (760м) | г.Воронеж ЖК Задонье парк поз.№3 |  |  | 0.76
32 | Кабель АВБбШв 4*120 (1300м) | Воронежская обл. Рамонский р-он, хутор Ветряк |  |  | 1.3
33 | Кабель АВБбШв 4*150 (750м) | г.Воронеж ЖК Озерки поз 26 |  |  | 0.75
34 | Кабель АВБбШв 4*150 (750м) | Воронежская обл. Новоусманский р-он, п. Отрадное |  |  | 0.75
33.904