## КЭС
ПЛАН Г Р А Ф И К
капитальных (средних) и текущих ремонтов, дополнительных работ основному оборудованию трансформаторных и распределительных подстанций
на 2023г.
№ п/п | ТП/РП | Класс напряжения ПС, (кВ) | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения последнего КР | Год проведения последнего ТР | Год проведения последнего КДО | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Примечание | Осмотр
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18
1 | РП-4ЭП | 10 | 2013 | ------ | 2022 | 2019 | ТО | ТО | Т | ТО | ДЕКАБРЬ | АПРЕЛЬ
2 | РТП-5ЭП | 6 | 2015 | ------ | 2018 | 2021 | ТО | КДО | ТО | ТО | ДЕКАБРЬ | АПРЕЛЬ
3 | РП-7ЭП | 10 | 2013 | ------ | 2022 | 2019 | ТО | ТО | Т | ТО/ТР | АПРЕЛЬ | декабрь
4 | РП-8ЭП | 6 | 2014 | ------ | 2017 | 2020 | КДО | ТО | ТО | ТР | ИЮНЬ | декабрь
5 | РП-9ЭП | 6 | 2017 | ------ | 2020 | ------ | Т | ТО | ТО | КДО | АПРЕЛЬ | декабрь
6 | РП-12ЭП | 10 | 2019 | ------ | 2022 | ------ | ТО | ТО | Т | ТО | ДЕКАБРЬ | АПРЕЛЬ
7 | РП-13ЭП | 6 | 2018 | ------ | 2021 | ------ | ТО | Т | ТО | ТО | ЯНВАРЬ | ноябрь
8 | РП-15ЭП | 10 | 2019 | ------ | 2022 | ------ | ТО | ТО | Т | ТО | ФЕВРАЛЬ | ноябрь
9 | РП-21ЭП | 10 | 2021 | ------ | ------ | ------ | ------ | ТО | ТО | ТО | Аренда/МАРТ | ноябрь
10 | ТП-1ЭП | 10 | 2009 | ------ | 2018 | 2021 | ТО | КДО | ТО | ТО | ЯНВАРЬ | ноябрь
11 | ТП-14ЭП | 10 | 2013 | ------ | 2022 | 2019 | ТО | ТО | Т | ТО | НОЯБРЬ | АПРЕЛЬ
12 | ТП-15ЭП | 10 | 2015 | ------ | 2018 | 2021 | ТО | КДО | ТО | ТО | НОЯБРЬ | АПРЕЛЬ
13 | ТП-16ЭП | 10 | 2015 | ------ | 2018 | 2021 | ТО | КДО | ТО | ТО | НОЯБРЬ | АПРЕЛЬ
14 | ТП-17ЭП | 10 | 2015 | ------ | 2018 | 2021 | ТО | КДО | ТО | ТО | НОЯБРЬ | АПРЕЛЬ
15 | ТП-26ЭП | 6 | 2016 | ------ | 2019 | 2022 | ТО | ТО | КДО | ТО | ДЕКАБРЬ | АПРЕЛЬ
16 | ТП-28ЭП | 10 | 2015 | ------ | 2018 | 2021 | ТО | КДО | ТО | ТО | ФЕВРАЛЬ | ноябрь
17 | ТП-29ЭП | 10 | 2015 | ------ | 2018 | 2021 | ТО | КДО | ТО | ТО | ФЕВРАЛЬ | ноябрь
18 | ТП-34ЭП | 10 | 2015 | ------ | 2018 | 2021 | ТО | КДО | ТО | ТО | ФЕВРАЛЬ | ноябрь
19 | ТП-36ЭП | 10 | 2021 | ------ | ------ | ------ | ------ | ТО | ТО | ТО | Аренда/МАРТ | ноябрь
20 | ТП-37ЭП | 6 | 2014 | ------ | 2017 | 2020 | КДО | ТО | ТО | ТР | ИЮНЬ | декабрь
21 | ТП-38ЭП | 6 | 2014 | ------ | 2017 | 2020 | КДО | ТО | ТО | ТР | ИЮНЬ | декабрь
22 | КТП-45ЭП | 10 | 2016 | ------ | 2019 | 2022 | ТО | ТО | КДО | ТО | ДЕКАБРЬ | АПРЕЛЬ
23 | ТП-72ЭП | 10 | 2015 | ------ | 2018 | 2021 | ТО | КДО | ТО | ТО | ФЕВРАЛЬ | ноябрь
24 | ТП-73ЭП | 10 | 2015 | ------ | 2018 | 2021 | ТО | КДО | ТО | ТО | ФЕВРАЛЬ | ноябрь
25 | ТП-74ЭП | 10 |  | ------ | 2018 | 2021 | ТО | КДО | ТО | ТО | ФЕВРАЛЬ | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 19
26 | ТП-75ЭП | 10 | 2015 | ------ | 2018 | 2021 | ТО | КДО | ТО | ТО | ЯНВАРЬ | ноябрь
27 | ТП-76ЭП | 10 | 2015 | ------ | 2018 | 2021 | ТО | КДО | ТО | ТО | ЯНВАРЬ | ноябрь
28 | ТП-77ЭП | 10 | 2015 | ------ | 2018 | 2021 | ТО | КДО | ТО | ТО | МАРТ | ноябрь
29 | ТП-78ЭП | 10 | 2015 | ------ | 2018 | 2021 | ТО | КДО | ТО | ТО | МАРТ | ноябрь
30 | ТП-79ЭП | 6 | 2015 | ------ | 2018 | 2021 | ТО | КДО | ТО | ТО | МАРТ | ноябрь
31 | ТП-80ЭП | 6 | 2015 | ------ | 2018 | 2021 | ТО | КДО | ТО | ТО | МАРТ | ноябрь
32 | ТП-85ЭП | 6 | 2018 | ------ | 2021 | ------ | ТО | Т | ТО | ТО | МАРТ | ноябрь
33 | ТП-93ЭП | 6 | 2019 | ------ | 2022 | ------ | ТО | ТО | Т | ТО | МАРТ | ноябрь
34 | ТП-95ЭП | 6 | 2018 | ------ | 2021 | ------ | ТО | Т | ТО | ТО | ДЕКАБРЬ | АПРЕЛЬ
35 | ТП-98ЭП | 10 | 2019 | ------ | 2022 | ------ | ТО | ТО | Т | ТО | НОЯБРЬ | АПРЕЛЬ
36 | ТП-99ЭП | 10 | 2019 | ------ | 2022 | ------ | ТО | ТО | Т | ТО | НОЯБРЬ | АПРЕЛЬ
37 | ТП-100ЭП | 6 | 2019 | ------ | 2022 | ------ | ТО | ТО | Т | ТО | ОКТЯБРЬ | АПРЕЛЬ
38 | ТП-101ЭП | 6 | 2018 | ------ | 2021 | ------ | ТО | Т | ТО | ТО | ОКТЯБРЬ | АПРЕЛЬ
39 | ТП-108ЭП | 10 | 2020 |  |  |  | ------ | ТО | ТО | ТР | МАЙ | декабрь
40 | ТП-109ЭП | 10 | 2020 | ------ | ------ | ------ | ------ | ТО | ТО | ТР | МАЙ | декабрь
41 | ТП-110ЭП | 10 | 2020 | ------ | ------ | ------ | ------ | ТО | ТО | ТР | МАЙ | декабрь
42 | ТП-111ЭП | 10 | 2020 | ------ | ------ | ------ | ------ | ТО | ТО | ТР | ИЮЛЬ | АПРЕЛЬ
43 | ТП-112ЭП | 10 | 2020 | ------ | ------ | ------ | ------ | ТО | ТО | ТР | ИЮЛЬ | АПРЕЛЬ
44 | ТП-113ЭП | 10 | 2021 | ------ | ------ | ------ | ------ | ТО | ТО | ТО | ИЮЛЬ | АПРЕЛЬ
45 | ТП-114ЭП | 10 | 2020 | ------ | ------ | ------ | ------ | ТО | ТО | ТР | ИЮЛЬ | АПРЕЛЬ
46 | ТП-115ЭП | 10 | 2020 | ------ | ------ | ------ | ------ | ТО | ТО | ТР | ИЮЛЬ | АПРЕЛЬ
47 | ТП-116ЭП | 10 | 2021 | ------ | ------ | ------ | ------ | ТО | ТО | ТО | ИЮЛЬ | АПРЕЛЬ
48 | ТП-118ЭП | 10 | 2020 | ------ | ------ | ------ | ------ | ТО | ТО | ТР | ИЮНЬ | декабрь
49 | ТП-119ЭП | 6 | 2021 | ------ | ------ | ------ | ------ | ТО | ТО | ТО | Аренда/ИЮЛЬ | АПРЕЛЬ
50 | ТП-121ЭП | 10 | 2021 | ------ | ------ | ------ | ------ | ТО | ТО | ТО | Аренда/АПРЕЛЬ | декабрь
51 | ТП-123ЭП | 10 | 2021 | ------ | ------ | ------ | ------ | ТО | ТО | ТО | Аренда/АПРЕЛЬ | декабрь
52 | ТП-125ЭП | 10 | 2020 | ------ | ------ | ------ | ------ | ТО | ТО | ТР | ИЮНЬ | декабрь
53 | ТП-126ЭП | 10 | 2021 | ------ | ------ | ------ | ------ | ТО | ТО | ТО | АПРЕЛЬ | декабрь
54 | ТП-134ЭП | 10 | 2021 | ------ | ------ | ------ | ------ | ТО | ТО | ТО | АПРЕЛЬ | декабрь
55 | ТП-145ЭП | 10 | 2020 | ------ | ------ | ------ | ------ | ТО | ТО | ТР | СЕНТЯБРЬ | АПРЕЛЬ
56 | ТП-1411 | 10 | 2005 | ------ | 2020 | 2017 | Т | ТО | ТО | КДО | ИЮЛЬ | АПРЕЛЬ
57 | ТП-1617 | 6 | 2011 | ------ | 2020 | 2017 | Т | ТО | ТО | КДО | СЕНТЯБРЬ | АПРЕЛЬ
58 | ТП-1680 | 6 | 2017 | ------ | 2020 | ------ | Т | ТО | ТО | КДО | АПРЕЛЬ | декабрь
59 | ТП-1682 | 10 | 2009 | ------ | 2018 | 2021 | ТО | КДО | ТО | ТО | ЯНВАРЬ | ноябрь
60 | ТП-1683 | 10 | 2009 | ------ | 2018 | 2021 | ТО | КДО | ТО | ТО | ЯНВАРЬ | ноябрь
61 | ТП-1684 | 10 | 2009 | ------ | 2018 | 2021 | ТО | КДО | ТО | ТО | ЯНВАРЬ | ноябрь
62 | ТП-1685 | 10 | 2009 | ------ | 2018 | 2021 | ТО | КДО | ТО | ТО | ЯНВАРЬ | ноябрь
63 | ТП-1704 | 6 | 2014 | ------ | 2017 | 2020 | КДО | ТО | ТО | ТР | ИЮЛЬ | АПРЕЛЬ
64 | ТП-1776 | 6 | 2014 | ------ | 2017 | 2020 | КДО | ТО | ТО | ТР | ИЮЛЬ | АПРЕЛЬ
65 | ТП-1897 | 10 | 2019 | ------ | 2021 | ------ | ТО | ТО | Т | ТО | НОЯБРЬ | АПРЕЛЬ
66 | ТП-1898 | 10 | 2019 | ------ | 2021 | ------ | ТО | ТО | Т | ТО | НОЯБРЬ | АПРЕЛЬ
67 | ПС-Озерки | 110 | 2019 | ------ | 2021 | ------ | ТО | Т | ТО | КДО | АВГУСТ | АПРЕЛЬ
Сокращения:
КР - капитальный ремонт
Т - текущий ремонт
ТО - техническое обслуживание
КДО - комплексное диагностическое обследование